安徽博联电力工程有限公司施工工器具清单

| 序号 | 工器具名称 |  | 型号 | 数量 | 备 注 | √ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压搬运车 |  | 1吨 | 2台 |  |  |
| 2 | 滑轮撬棍 |  |  | 2根 |  |  |
| 3 | 座挂式放线滑轮 |  | 单轮 | 3个 |  |  |
| 4 | 滑轮拉绳 |  | ¢16两头带挂钩 | 40米 | 起吊专用 |  |
| 5 | 断路器吊绳（配小“U”型） |  | 8mm | 1套 |  |  |
| 6 | 双横担（起吊滑轮座架） |  | L60*6*1500 | 1套 | 可借用线路横担， |  |
|  | 横担吊架撑铁、对分包谷 |  | 含螺丝 |  | 临时使用，用完拆除 |  |
| 7 | 液压钳 |  | 10-240压模全套 | 1套 |  |  |
| 8 | 大铁锤 |  | 7斤 | 1把 |  |  |
| 9 | 小铁锤 |  |  | 1把 |  |  |
| 10 | 挖土铁锹 |  |  | 2把 |  |  |
| 11 | 电缆剥皮工具 |  |  | 1把 |  |  |
| 12 | 液化气火焰喷枪 |  |  | 1套 |  |  |
| 13 | 电工刀（美工刀） |  |  | 4把 |  |  |
| 14 | 工 具 包 2 个 含 | 老虎钳 |  | 2把 | 博联施工常用 |  |
|  |  | 活口扳手 | 10寸 | 2把 | 博联施工常用 |  |
|  |  | 黑色棘轮扳手 | 大小型号 | 4把 | 博联施工常用 |  |
|  |  | 开口棘轮扳手 | 大小型号 | 4把 | 博联施工常用 |  |
|  |  | 大螺丝刀 | 大号“—”字 | 2把 | 博联施工常用 |  |

| 序号 | 工器具名称 |  | 型号 | 数量 | 备 注 | √ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大螺丝刀 | 大号“+”字 | 2把 | 博联施工常用 |  |
|  |  | 小螺丝刀 |  | 1包 | 博联施工常用 |  |
| 15 | 测 试设备 | 绝缘摇表 | 2500V/2500MΩ | 1只 |  |  |
|  |  | 高压直流发生器 | 60KV | 1套 |  |  |
|  |  | 220V电源箱 |  | 1台 | 请保持电量充足 |  |
|  |  | 万用电表 |  | 1只 | 常用 |  |
|  |  | 接地电阻测试仪 |  | 1套 | 常用 |  |
|  |  | 试验接地引线 | 16平方 | 30米 | 实验室专用 |  |
| 16 | 登杆工具 |  | 15米杆/400mm | 2套 | 含脚扣、保险带、保险绳 |  |
| 17 | 登杆工具 |  | 15米 | 2套 | 脚扣/安全带/保险绳 |  |
| 18 | 提绳 |  | 15m | 2根 |  |  |
| 19 | 穿管器 |  | 100m | 1盘 |  |  |
| 20 | 尼龙牵引绳 |  | 16 mm | 40m |  |  |
| 21 | 尼龙牵引绳（带放线架） |  | 12mm | 1盘 |  |  |
| 22 | 电缆牵引套 |  | _______# | 1条 |  |  |
| 23 | 牵引连接器 |  | 3T | 1只 |  |  |
| 24 | 钢锯 |  | 含备用锯条2根 | 1把 |  |  |
| 25 | 电焊机 |  | 含焊条 | 1套 | 博联施工常用 |  |
| 26 | 电源线（带插座） |  | 单相 | 专用 | 博联施工常用 |  |
| 27 | 电源线 |  | 三相四线 | 专用 | 博联施工常用 |  |
| 序号 | 工器具名称 |  | 型号 | 数量 | 备 注 | √ |
| 28 | 电缆坑口滑轮 |  |  | 2套 | 博联施工常用 |  |
| 29 | 电缆管口滑轮 |  | ¢150mm | 2只 | 博联施工常用 |  |
| 30 | 电缆转角滑轮 |  |  | 2只 | 博联施工常用 |  |
| 31 | 电锤冲击钻 |  |  | 1套 | 含各种冲击钻头 |  |
| 32 | 电镐 |  |  | 1只 | 博联施工常用 |  |
| 33 | 机械开孔器 |  |  | 1套 | 博联施工常用 |  |
| 34 | 大剪刀 |  |  | 1把 | 剪断扁铁、铁丝专用 |  |
| 35 | 棘轮电缆剪 |  | 240# | 1把 | 电缆专用 |  |
| 36 | 角磨机 |  | 电动 | 1台 | 切割片、角磨片各20 |  |
| 37 | 照明工作灯 |  | 夜晚作业备用 | 1个 | 请保持电量充足 |  |
| 38 | 绝缘靴 |  | 20KV | 1双 | 试验合格有限期内 |  |
| 39 | 绝缘手套 |  | 12KV | 1双 | 试验合格有限期内 |  |
| 40 | 高压操作杆 |  | 35KV | 1套 | 试验合格有限期内 |  |
| 41 | 接地线 |  | 10KV | 1组 | 试验合格有限期内 |  |
| 42 | 高压验电器 |  | 10KV | 1只 | 试验合格有限期内 |  |
| 43 | 飞机电钻 |  | ¢12、¢16 | 1套 | 博联施工常用 |  |
| 44 | 对讲机 |  | 5公里 | 2只 |  |  |
| 45 | 千斤顶 |  | 20吨 | 1只 | 校正柜子备用 |  |
| 46 | 方木 |  | 常用型 |  | 枕垫、校正柜子 |  |
| 47 | 工作手套 |  | 白线 | 10双 |  |  |
| 序号 | 工器具名称 |  | 型号 | 数量 | 备 注 | √ |
| 48 | 铁丝 |  | 10# | 2KG | 备用 |  |
| 49 | 纯净水 |  | 大桶 | 2桶 | 施工饮用水 |  |
| 50 | 一次性纸杯 |  |  | 20只 | 施工饮用水 |  |
| 51 | 电热水壶 |  | ≈220V | 1个 | 施工饮用水 |  |
| 52 | 圆钢或者钢管 |  | ¢16-25mm*2m | 4根 | 滑动配电柜用 |  |
| 53 | 汽油发电机 |  | 2KW | 1台 | 含插座电源线 |  |
| 54 | 安全围栏 |  | 柱 网 | 2套 |  |  |
| 55 | 绝缘围栏 |  | 1.2米 |  |  |  |
| 56 | 12mm钢丝绳 |  | 1米/2米 | 2条 | 两端带“U”环 |  |
| 57 | 平锉刀 |  |  | 1把 | 电缆头专用 |  |
| 58 | 电动扳手 |  | 128TV16000mah |  | 14/17/18/19/20/21/ 22*78、22*60 |  |

注：所有参加现场施工人员一律穿工作服、带安全帽、穿绝缘鞋。