安徽博联电力工程有限公司

接 地 装 置 试 验 报 告 单

报告编号：                    日期 2017年  07月 30 日   天气 晴 温度31 ℃

单位名称： 合肥市委党校 运行编号： 安装地点：合肥市委党校高压配电室

一﹑接地电阻测量： 试验方法 三极法 使用仪表 _MS302__ 试验线 电压线 20 m 电流线 40 m 试验数值 工作接地 1 Ω 杆子接地 / Ω 保护接地 / Ω

二﹑试验接线图： 40米 20米 E P C

三、结论分析： 符合设计要求

试验员： 试验负:

# Text boxes

本次系 预防性 试验